Лампа TUV15 T8 15 Вт устанавливается в рециркуляторы. Ресурс лампы составляет 8000 часов, поэтому ее замена потребуется примерно только через 2 года.

Основные характеристики

Тип лампы Двух цокольная газоразрядная лампа низкого давления

Полезный срок службы 8000 часов

Тип цоколя G13

Транспортные характеристики Упаковка Картонная коробка

Объем  0,01011375 м³

Вес брутто (ед) 0,08 кг

Габариты в упаковке 46,5*15*14,5 см

Вес брутто 2,2 кг

Упаковка (ед) Картонная коробка

Объем (ед) 0,00025125 м³

Количество в транспортной упаковке 25 шт

Габариты в упаковке (ед) 45*2,5*2,5 см

Вес нетто (ед) 0.067 кг

Технические характеристики

Номинальное напряжение 55 В

Интенсивность бактерицидного потока 3,5 Вт/м²

Мощность 15 Вт

Диаметр газоразрядной трубки 20 мм

Длина 452 мм