Лампа TUV30 T8 30 Вт устанавливается в облучатели и рециркуляторы.

Газоразрядная лампа закрытого типа выполнена из увиолевого стекла. Оно пропускает только короткие УФ-волны, которые обеззараживают воздух внутри корпуса рециркулятора. Во время работы лампы образуется озон, поэтому при включении рециркулятора рекомендуется открывать окно для проветривания помещения.

Ресурс лампы 8000 часов, поэтому замена потребуется примерно через 2 года работы.

Тип лампы Двухцокольная газоразрядная лампа низкого давления

Полезный срок службы 8000 часов

Тип цоколя G13

Транспортные характеристики Упаковка Картонная коробка

Объем 0,018228 м³

Вес брутто (ед) 0,13 кг

Габариты в упаковке 93*14*14 см

Вес брутто 4 кг

Упаковка (ед) Картонная коробка

Объем (ед) 0,0005625 м³

Количество в транспортной упаковке 25 шт

Габариты в упаковке (ед) 90*25*25 см

Вес нетто (ед) 0,123 кг

Технические характеристики

Номинальное напряжение 96 В

Интенсивность бактерицидного потока 9 Вт/м²

Мощность 30 Вт

Диаметр газоразрядной трубки 20 мм

Длина 908,8 мм