## Лист1
Объявление №6 по закупу изделий медицинского назначения и медицинской техники на 2019 год Срок объявления: с 14.30 часов 26 июня 2019 года до 14.30 часов 3 июля 2019 года. 1. Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Аркалыкская региональная поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области БИН 990240003342 БИК EURIKZKA ИИК KZ7894807KZT22031402 АО "Евразийский Банк" Тел./факс: 8(714-30) 7-10-51, 8(714-30) 7-48-55 2. Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники
№ | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена, тенге | сумма | Примечание
1 | Фетальный монитор для двухплодной беременности | шт | 1 | 1089900 | 1089900 | 1.Записывающее устройство: Метод: Термальная матричная печать; Разрешение: 8 (вертикально)/10 (горизонтально) точ/мм/; Скорости печати: 1, 2, 3 см/мин; Функция подачи бумаги. 2.Электропитание: Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А; Исходящее: 18 В, 2,5 А; Защита при сбое питания. 3.Аккумулятор (Опция): Ni-MH (12 В, 2600мА); 4.Внешняя связь: RS-232C: загрузка программы; центральная система связи (дополнительно). 5.Температура: Рабочая температура: 10°- 40°С; Температура хранения: -10-60°С. 6.ЧСС плода: Входящий сигнал: ультразвуковой допплер; Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2; Способ детектирования: автокорреляция; Диапазон ЧСС плода: 50-210 уд/мин; Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин. 7.Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором; Нулевой сигнал: включение в одно касание; Диапазон измерения: 0-99 ед. 8.Измерение движения плода: Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС; Метод записи: всплески активности на линии канала UC показывают относительную интенсивность и длительность/движения эмбриона. 9.Память: 12 часов. 10.Автоматический анализ CTG : Среднее значение базы ЧСС плода; Число маточных сокращений; Число акселераций; Число децелераций: - брадикардия на высоте сокращения пуповины у плода - брадикардия в начале сокращения пуповины у плода - брадикардия при сокращении пуповины у плода Тахикардия (умеренная, сильная) Брадикардия (умеренная, сильная); Результаты анализа CTG распечатываются каждые 10 мин (среднесрочный анализ. Стандартный комплект поставки : 1. Фетальный монитор - 1 шт; 2. Ультразвуковой датчик – 2 шт; 3. Датчик маточных сокращений - 1 шт; 4. Отметчик режимов - 1 шт; 5. Бумага – 2 шт; 6. Адаптер и кабель питания – 1 шт; 7. Гель – 1 шт; 8. Пояса для датчиков – 3. Гарантия 37 месяцев
3. Срок поставки: 30 дней Условия поставки :DDP 4. Место предоставления (приема) документов: Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, кабинет 11 Окончательный срок подачи ценовых предложений: 3 июля 2019 года в 14.00.часов 5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 3 июля 2019 года, 14.30 часов, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, каб.11
| Главный врач | __________ |  | Туранина И.Ю.

## Лист2
26 | Тест полоски №25 для определения холестерина в крови,совместимые с прибором Accutrend Plus(Тест полоски для количественного определения уровня холестерина в пределах 150-300 мг/дл. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO Тест-полоска для количественного определения холестерина в свежей или гепаринизированной свежей капиллярной крови. Только для использования с | шт | 122 | 8726 | 1064572
указанными экспресс-анализаторами: Accutrend GC, Accutrend
GCT или Accutrend Plus.)
27 | Алкотест (Прибор предназначен для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и индикации уровня алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха. Прибор является вспомогательным средством для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков | шт | 20 | 108000 | 1944000
Описание
Прибор предназначен для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и индикации уровня алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха. Прибор является вспомогательным средством для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков.
Прибор является средством измерения, может применяться в сфере законодательной метрологии и подлежит поверке.
Прибор поставляется с пройденной первичной поверкой.
Комплектность изделия:
прибор «АЛКОТЕСТ»
мундштук (наконечник съемный) (100 шт)
обратный клапан (5 шт)
блок питания от сети 220 В
кабель питания от бортовой сети автомобиля
Метрологические характеристики
Нормируемый диапазон измерений, мг/л 0.00 ÷ 0.95
Диапазон показаний, мг/л 0.00 ÷ 2.50
Коэффициент пересчета 0.5 мг/л = 1.0 ‰
Погрешность измерений
Абсолютная, в диапазоне от 0 до 0.5 мг/л, не более ±0.05 мг/л
Относительная, в диапазоне свыше 0.5 до 0.95 мг/л, не более ±10 %
Временные характеристики
Время анализа, не более 15 с
Время выхода на готовность после анализа пробы 0.15 мг/л, не более 20 с
Время выхода на готовность после анализа пробы 0.5 мг/л, не более 30 с
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур, °С от -5 до +35
Питание
Напряжение питания, В 8 ÷ 16
Потребляемая мощность, В×А 1.5
Конструктивные параметры
Габаритные размеры, мм 220 × 85 × 40
Масса, кг 0.5
Прибор «Алкотест» должен быть внесен в реестр СИ Республики Казахстан.
Предоставить: Регистрационное Удостоверение к Алкотесту.
Предоставить: сертифакат о поверке «Алкотеста» - 2019 года.
Требование к поверке – 2019 год.
Гарантия: 3 года, с момента подписания акта-ввода вэксплуатацию.
Срок поставки – 14 дней.
28 | Матрац к пеленальному столику (материал устойчив к дез. обработке) размеры 78см*81см*6см | шт | 15 | 12000 | 180000
29 | Тест-кассета для одновременного определения наркотических веществ предназначена для определения факта употребления человеком наркотических веществ НАРКОТЕСТ-3 мульти экспресс | шт | 5 | 1250 | 6250
30 | Полоска индикаторная АЛКОТЕСТ предназначена для in vitro визуального быстрого одноэтапнопо качественного или полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне человека методом ферментативного окисления. Метод основан на ферментативном окислении этанола алкогольокси-дазой до ацетальдегида с образованием перекиси водорода, которая, восстанавливаясь под действием пероксидазы, окисляет хромоген в окрашенный продукт. Интенсивность окраски сенсорного элемента Полоски отражает уровень содержания алкоголя в организме человека; полуколичественная оценка содержания этанола проводит ся визуально путем сравнения окраски сенсорного элемента с соответствующими полями цветовой шкалы. | шт | 40 | 320 | 12800